## 設備基準チェックリスト
＜設備基準チェックリスト（障害児通所支援）＞ |  |  |  |  | 確認日付： 年 月 日 確認者氏名：
法人名（ ）
事業所名（ ）
＜補助金関連＞□通所整備費補助金（R 年 期予定）□国庫補助 □区市町村補助 □包括補助 □重症心身障害児（者）通所事業
【建築基準、耐震等】 |  |  | チェック | 参考・注意事項など | ＜備考＞
建物 | 耐震基準【必須】 | 昭和５６年６月１日以降に確認申請が行われた建物である、または昭和５６年６月１日以前に確認申請が行われた建物であるが、耐震診断の報告書等により新耐震基準に適合することを証明できる建物である。 | □
| 法適合性【必須】 | 建築基準法に適合する物件である。 | □
| 用途変更 （専有部分の面積が200㎡超の場合のみ） | 「児童福祉施設」に用途変更する確認申請手続きを行っている。 | □
【関係法令】 |  |  |  |  | ＜備考＞
消防法 | 消防設備【必須】 | 消防法に適合する設備を有する建物であることを管轄の消防署に確認している、または現時点において適合していない場合は開設予定月の前月までに必要な設備の設置工事を行うことが可能である。 | □
| 消防点検【必須】 | （管轄の消防署による消防点検が必要な場合）開設予定月の前月までに消防点検を完了させることが可能である。 | □
風営法 | 周辺の風営法店舗（児童発達支援センターのみ） | 商業地域の場合、開設予定の児童発達支援センターから半径50ｍ以内に風営法に規定される店舗（パチンコ店等）がないことを確認している。 商業地域以外の場合、開設予定の児童発達支援センターから半径100ｍ以内に風営法に規定される店舗（パチンコ店等）がないことを確認している。 | □
【建物所有者への確認】 |  |  |  |  | ＜備考＞
建物所有者への確認 | 建物所有者への確認【必須】 | 建物所有者に対し、使用予定場所において実施する予定の事業内容を説明し、理解を得ている。 | □ | 自社所有の場合を除く
【建物設備】 |  |  |  |  | ＜備考＞
指導訓練室 ※児発・放デイのみ【必須】 | 面積 | 一部屋の一体的な空間において、児童発達支援センターは定員×２．４７㎡以上、児童発達支援（センター以外）は定員×３㎡以上、放課後等デイサービスは定員×４㎡以上が内法面積として確保されている。 | □ | 柱や洗面、固定棚等は面積から除く。
| 階数 | 非常災害時に即時に避難できる場所に位置しているか。 | □ | １階または２階に位置していることが望ましい。
| 採光 | 採光がとれる窓がある。 | □
| 動線 | 他事業の動線と被っていない。（児童発達支援については、インクルーシブ保育の場合を除く） | □ | 多機能規模別の場合、児発と放デイの訓練室の出入り口を分ける必要がある。
| 見通し | 訓練室がＬ字等の死角のある形ではなく、見通しのよい空間であり、児童の安全を担保できる環境が確保されている、または現況が壁によって死角のある状態でも、壁を取り除く工事を行うことで見通しのよい空間を確保することができる。 | □ | カメラ、ミラーの設置や、職員配置の工夫による対応をしたとしても、児童の安全上、死角のあるままでは事故の可能性があるため原則としては認めていません。
相談室【必須】 | 面積【必須】 | ４㎡以上が内法面積として確保されている。 | □ | 柱や洗面、固定棚等は面積から除く。
| 共用【必須】 | 障害福祉事業等の他事業との共用の場合、事前に葛飾区に確認している。 | □ | プライバシー保護の観点から、他事業の相談室と分けていただくことが望ましい。
| プライバシー配慮【必須】 | 部屋として壁で仕切られた空間、または天井まで柱のある固定式パーテーションにより仕切られた空間となっているか。 | □ | 固定式パーテーションの場合、消防法等の関係法令の基準を満たす等のために天井との間に隙間が生じることは問題ありません。
事務室【必須】 | 面積【必須】 | ４㎡以上が内法面積として確保されている。 | □ | 柱や洗面、固定棚等は面積から除く。
| 個人情報保護【必須】 | 部屋として壁で仕切られた空間、または天井まで柱のある固定式パーテーションにより仕切られた空間となっており、かつ出入口のドアに鍵が設置可能である。 | □ | ・カウンターが設置されていて、カウンター上の隙間から物理的に出入りできる場合は、窓を設置する等により出入りができない状態にすること。 ・出入口のドアに設置する鍵は、外側がシリンダー錠になっていることが望ましい。
遊戯室 ※児発センターのみ【必須】 | 面積 | 児童発達支援センターは定員×１．６５㎡以上が内法面積として確保されている。 | □ | 柱や洗面、固定棚等は面積から除く。
| 階数 | 非常災害時に即時に避難できる場所に位置しているか。 | □ | １階または２階に位置していることが望ましい。
| 採光 | 採光がとれる窓がある。 | □
| 動線 | 他事業の動線と被っていない。 | □
| 見通し | 遊戯室がＬ字等の死角のある形ではなく、見通しのよい空間であり、児童の安全を担保できる環境が確保されている。 | □
医務室 ※児発センターのみ【必須】 | 独立性 | 独立した部屋として用意されている。 | □ | 静養室と医務室を同じ部屋にすることは可能。
屋外遊技場 ※児発センターのみ【必須】 | 場所 | 児発センターの建物と同一敷地内にあるか、または児発センターの建物から近距離に位置している。 | □ | 近距離の目安として、半径100ｍ以内にあることが望ましい。
| 階数 | 非常災害時に即時に避難できる場所に位置しているか。 | □ | １階または２階に位置していることが望ましい。
調理室 ※児発センターのみ【必須】 | 調理設備 | 保健所の定める施設基準を満たしている、または満たす設備を設置できる予定である。（特区制度による給食の外部搬入を行う場合を除く） | □ | 「食品衛生の窓」（東京都の食品安全情報サイト）を参照すること
静養室 ※主として知的障害児を通わせる児発センターのみ【必須】 | 独立性 | 独立した部屋として用意されている。 | □ | 静養室と医務室を同じ部屋にすることは可能。
聴力検査室※主として難聴児を通わせる児発センターのみ【必須】 | 独立性 | 独立した部屋として用意されている。 | □ |  | 抜粋
洗面所 | 専有【必須】 | 事業で使用する専有の洗面所が１つ以上ある。 | □
| 用途別 ※児発、放デイのみ | ①来所時の手洗い場、②トイレ後の手洗い場（タンク式のトイレの場合はそれ自体を手洗い場としてカウント可能）及び③おやつ提供時等に使った皿・コップを洗う設備はそれぞれ別々に設置されている。 | □ | 衛生上の観点から、洗面設備は用途別に分けて設置することを推奨している。
トイレ | 専有【必須】 | 事業で使用する専有のトイレが１つ以上ある。 | □
| 用途別 ※児発、放デイのみ | 個室については、内側のみならず、外側からも開錠が可能となっている。 | □ | トイレ内への閉じ込めによる事故を防ぐため。
その他 | 出入口 | 二重ロックなどにより、飛び出し防止の措置がとられているか。 | □
| 送迎場所 | 送迎を行う場合は、安全な乗降場所が確保できるか。 | □