## 非機能要求グレードシート
項番 | 大項目 | 中項目 | メトリクス (指標) | メトリクス説明 | クラウド 調達時 の扱い1 | 利用ガイドの解説2 | 選択レベル |  | 選択時の条件 | [+][-] 条件3 | レベル | [7 empty] | 備考 「利用ガイド」第４章も参照のこと | 選択レベル （レベル0～5を記載）
[11 empty] | - | * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A.1.3.1 | 可用性 | 継続性 | RPO（目標復旧地点）（業務停止時） | 業務停止を伴う障害が発生した際、バックアップしたデータなどから情報システムをどの時点まで復旧するかを定める目標値。 バックアップ頻度・バックアップ装置・ソフトウェア構成等を決定するために必要。 | ○ | P35 | 2 | 12時間以内 | システム障害時において、障害復旧完了後、バックアップデータを使用したリストアを行うことを想定。 [-] データの損失がある程度許容できる場合（復旧対象とするデータ（日次、週次）によりレベルを選定） [+]選択レベルの時点（1営業日前の時点）での復旧では後追い入力が膨大に発生する等業務への支障が大きいことが明らかである場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 復旧不要 | 5営業日前の時点 （週次バックアップからの復旧） | 1営業日前の時点 （日次バックアップからの復旧） | 障害発生時点 （日次バックアップ+一時保存データからの復旧） |  |  | 【注意事項】 RLOで業務の復旧までを指定している場合、業務再開のために必要なデータ整合性の確認（例えば、バックアップ時点まで戻ってしまったデータを手修正する等）は別途ユーザが実施する必要がある。
A.1.3.2 | 可用性 | 継続性 | RTO（目標復旧時間）（業務停止時） | 業務停止を伴う障害（主にハードウェア・ソフトウェア故障）が発生した際、復旧するまでに要する目標時間。 ハードウェア・ソフトウェア構成や保守体制を決定するために必要。 | ○ | P35 | 2 | 全システム機能の復旧 | 窓口対応等、システム停止が及ぼす影響が大きい機能の復旧を優先しなるべく早く復旧する。 [-] 業務停止の影響が小さい場合 [+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 1営業日以上 | 1営業日以内 | 12時間以内 | 6時間以内 | 2時間以内 |  | 【注意事項】 RLOで業務の復旧までを指定している場合、業務再開のために必要なデータ整合性の確認（例えば、バックアップ時点まで戻ってしまったデータを手修正する等）は別途ユーザが実施する必要がある。 目標復旧時間をSLAに定めていないクラウドサービスを利用する場合は、CSPがSLAで示す稼働率を元に業務停止時間の最大値を算出し、RTOを検討することが考えられる。
A.1.3.3 | 可用性 | 継続性 | RLO（目標復旧レベル）（業務停止時） | 業務停止を伴う障害が発生した際、どこまで復旧するかのレベル（特定システム機能・すべてのシステム機能）の目標値。 ハードウェア・ソフトウェア構成や保守体制を決定するために必要。 | ○ | P36 | 2 | 一ヶ月以内に再開 | すべての機能が稼働していないと影響がある場合を想定。 [-] 影響を切り離せる機能がある場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 規定しない; 1: 一部システム機能の復旧; 2: 全システム機能の復旧 | 【レベル1】 一部システム機能とは、特定の条件下で継続性が要求される機能などを指す。(例えば、住民基本台帳システムの住民票発行機能だけは、障害時も提供継続する場合やコンビニにおいて証明書発行が可能な場合等。)
A.1.4.1 | 可用性 | 継続性 | システム再開目標（大規模災害時） | 大規模災害が発生した際、どれ位で復旧させるかの目標。 大規模災害とは、火災や地震などの異常な自然現象、あるいは人為的な原因による大きな事故、破壊行為により生ずる被害のことを指し、情報システムに甚大な被害が発生するか、電力などのライフラインの停止により、システムをそのまま現状に修復するのが困難な状態となる災害をいう。 | ○ | P37 | 2 | 0.99 | 電源及びネットワークが利用できることを前提に、遠隔地に設置された予備機とバックアップデータを利用して復旧することを想定。機能は、業務が再開できる最低限の機能に限定する。また、復旧までの間、バックアップデータから必要なデータをＣＳＶ等で自治体が利用できる形式で提供（※）する。 ※住民記録システム等、住民の安否確認に必要なデータを持つシステムについては、発災後72時間以内に、必要なデータを自治体が利用できる形式で提供すること。 [-] 運用の実現性を確認した上で、一定の再開期間を許容できる場合 [+] 人命に影響を及ぼす、経済的な損失が甚大など、安全性が求められる場合でベンダーと合意できる場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 再開不要 | 数ヶ月以内に再開 | 一ヶ月以内に再開 | 一週間以内に再開 | 3日以内に再開 | 1日以内に再開 | 【注意事項】 目標復旧レベルについては、業務停止時に規定されている目標復旧水準を参考とする。
A.1.5.1 | 可用性 | 継続性 | 稼働率 | 明示された利用条件の下で、情報システムが要求されたサービスを提供できる割合。 明示された利用条件とは、運用スケジュールや、目標復旧水準により定義された業務が稼働している条件を指す。その稼働時間の中で、サービス中断が発生した時間により稼働率を求める。 一般的にサービス利用料と稼働率は比例関係にある。 | ○ | P38 | 3 | 0% | ガバメントクラウド又はパブリッククラウド、独自クラウドのいずれにおいても、保守要員による運用保守作業と各クラウドサービスで提供される運用保守サービス等（SLA等）を活用し、運用の実現性及び業務への影響を考慮した上で稼働率を設定すること。 また、自治体がその他受注者との取り決め項目として明示することで適合するものとする。 [-] 運用の実現性を確認した上で、業務停止が許容できる場合 [+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 規定しない | 95% | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.99% | 【レベル】 稼働時間（バッチ処理等を含む運用時間）を平日のみ1日当たり12時間と想定した場合。 99.99%・・・・年間累計停止時間17分 99.9%・・・・・年間累計停止時間2.9時間 99.5%・・・・・年間累計停止時間14.5時間 99%・・・・・・年間累計停止時間29時間 95%・・・・・・年間累計停止時間145時間
B.1.1.1 | 性能・拡張性 | 業務処理量 | ユーザ数 | 情報システムの利用者数。利用者は、庁内、庁外を問わず、情報システムを利用する人数を指す。 性能・拡張性を決めるための前提となる項目であると共にシステム環境を規定する項目でもある。また、パッケージソフトやミドルウェアのライセンス価格に影響することがある。 | ○ |  | 1 | 同時アクセスの上限が決まっている | 基幹系システムの場合は、業務ごとに特定のユーザが使用することを想定。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 特定ユーザのみ; 1: 上限が決まっている | 【注意事項】 標準準拠システムにおけるメトリクス「ユーザ数」を検討する際は、レベルを選択した後にユーザ数を特定するのではなく、利用用途を踏まえてユーザ数の数値化をした上でレベルを特定する。 例１） 標準準拠システムの利用者は、一意のユーザ（ユーザA（担当課）、ユーザB（情報システム部門））であり、当分変更の余地はないため2名分を想定（レベルは「0:特定ユーザのみ」となる） 例２） 標準準拠システムの利用者は、担当分担や組織変更などの利用人数変更を考慮し、最大15名分あれば十分と想定（レベルは「1:上限が決まっている」となる） 数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値（レベル）の必要性を十分に検討する必要がある。 なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。 この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。
B.1.1.2 | 性能・拡張性 | 業務処理量 | 同時アクセス数 | 同時アクセス数とは、ある時点で情報システムにアクセスしているユーザ数のことである。パッケージソフトやミドルウェアのライセンス価格に影響することがある。 | ○ |  | 1 | 主要なデータ件数、データ量のみが明確である | 特定のユーザがアクセスすることを想定。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 特定利用者の限られたアクセスのみ; 1: 同時アクセスの上限が決まっている | 【注意事項】 標準準拠システムにおけるメトリクス「同時アクセス数」を検討する際は、レベルを選択した後に同時アクセス数を特定するのではなく、以下のように、利用用途を踏まえて同時アクセス数の数値化をした上でレベルを特定する。 例１） 標準準拠システムの同時アクセスは、特定の業務担当者のみが利用し、同時に最大2名がアクセスすることを想定 （レベルは「0:特定利用者の限られたアクセスのみ」となる） 例２） 標準準拠システムの同時アクセスは、業務の繁忙期などを鑑み、15名利用者がいる前提で、最大10名の同時アクセスが発生することを想定 （レベルは「1:同時アクセスの上限が決まっている」となる） 数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値（レベル）の必要性を十分に検討する必要がある。 なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。 この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。
B.1.1.3 | 性能・拡張性 | 業務処理量 | データ量（項目・件数） | 情報システムで扱うデータの件数及びデータ容量等。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。 | ○ |  | 0 | 処理ごとにリクエスト件数が明確である | 要件定義時には明確にしておく必要がある。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: すべてのデータ件数、データ量が明確である; 1: 主要なデータ件数、データ量のみが明確である | 【レベル1】 主要なデータ量とは、情報システムが保持するデータの中で、多くを占めるデータのことを言う。 例えば、住民記録システムであれば住民データ・世帯データ・異動データ等がある。 なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。 【注意事項】 レベル0は標準準拠システムにおいて取り扱うすべてのデータ件数やデータ量が特定できている場合に選択する。 レベル1は標準準拠システムにおいて取り扱うすべてのデータ件数やデータ量を特定することが困難な場合（少なくとも主要なデータの件数やデータ量は明確になっている場合）に選択する。 レベル1の場合は、明確になっていないデータ件数やデータ量を考慮すると、システム設計中や運用中において、データ件数やデータ量が変わり得る。将来的なデータ容量枯渇やパフォーマンスなどの観点を考慮した構成の検討、および継続的なデータ件数やデータ量の監視を行う必要がある。 全部のデータ量が把握できていない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値（レベル）の必要性を十分に検討する必要がある。 なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。 この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。
B.1.1.4 | 性能・拡張性 | 業務処理量 | オンラインリクエスト件数 | 単位時間ごとの業務処理件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。 | ○ |  | 0 | 処理単位ごとに処理件数が決まっている | 要件定義時には明確にしておく必要がある。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 処理ごとにリクエスト件数が明確である; 1: 主な処理のリクエスト件数のみが明確である | 【レベル1】 主な処理とは情報システムが受け付けるオンラインリクエストの中で大部分を占めるものを言う。 例えば、住民記録システムの転入・転出処理などがある。 なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。 【注意事項】 レベル0は標準準拠システムにおいて処理ごとのリクエスト件数を特定できている場合に選択する。 レベル1は標準準拠システムにおいて処理ごとにリクエスト件数を特定することが困難な場合（少なくとも主要な処理のリクエスト件数は明確になっている場合）に選択する。 レベル1の場合は、明確になっていないオンラインリクエスト件数を鑑み、将来的なパフォーマンスなどの観点を考慮した構成の検討、および継続的なリクエスト件数の監視を行う必要がある。 全部のオンラインリクエスト件数が把握できていない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値（レベル）の必要性を十分に検討する必要がある。 なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。 この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。
B.1.1.5 | 性能・拡張性 | 業務処理量 | バッチ処理件数 | バッチ処理により処理されるデータ件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。 | ○ |  | 0 | 規定しない | 要件定義時には明確にしておく必要がある。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 処理単位ごとに処理件数が決まっている; 1: 主な処理の処理件数が決まっている | 【レベル1】 主な処理とは情報システムが実行するバッチ処理の中で大部分の時間を占める物をいう。 例えば、人事給与システムや料金計算システムの月次集計処理などがある。 なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。 【注意事項】 バッチ処理件数は単位時間を明らかにして確認する。 全部のバッチ処理件数が把握できていない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 レベル0は標準準拠システムにおいて処理ごとの処理件数を特定できている場合に選択する。 レベル1は標準準拠システムにおいて処理ごとに処理件数を特定することが困難な場合（少なくとも主要な処理の処理件数は明確になっている場合）に選択する。 レベル1の場合は、明確になっていないオンライン処理件数を鑑み、将来的なパフォーマンスなどの観点を考慮した構成の検討、および継続的な処理件数の監視を行う必要がある。 数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値（レベル）の必要性を十分に検討する必要がある。 なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。 この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。
B.2.1.4 | 性能・拡張性 | 性能目標値 | 通常時オンラインレスポンスタイム | オンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。具体的な数値は特定の機能又はシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。（例：Webシステムの参照系/更新系/一覧系など） | ○ | P39 | 3 | 3秒以内 | 管理対象とする処理の中で、通常時の照会機能などの大量データを扱わない処理がおおむね目標値を達成できれば良いと想定。 [-] 遅くても処理出来れば良い場合、又は代替手段がある場合 [+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 規定しない | 10秒以内 | 5秒以内 | 3秒以内 | 1秒以内 |  | 【注意事項】 すべての処理に適用するわけではなく、主な処理に適用されるものとする。 測定方法、調達範囲外の条件（例えばネットワークの状態等）については、ベンダーと協議し詳細を整理する必要が有る。 【レベル4】 １秒以内とした場合には、用意するハードウェアについて高コストなものを求める必要があるため、その必要性を十分に検討する必要がある。
B.2.1.5 | 性能・拡張性 | 性能目標値 | アクセス集中時のオンラインレスポンスタイム | オンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。具体的な数値は特定の機能又はシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。（例：Webシステムの参照系/更新系/一覧系など） | ○ | P40 | 2 | 再実行の余裕が確保できる | 管理対象とする処理の中で、ピーク時の照会機能などの大量データを扱わない処理がおおむね目標値を達成できれば良いと想定。 [-] 遅くても処理出来れば良い場合、又は代替手段がある場合 [+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 規定しない | 10秒以内 | 5秒以内 | 3秒以内 | 1秒以内 |  | 【注意事項】 すべての処理に適用するわけではなく、主な処理に適用されるものとする。 測定方法、アクセス集中時の条件については、ベンダーと協議し詳細を整理する必要が有る。 【レベル4】 １秒以内とした場合には、用意するハードウェアについて高コストなものを求める必要があるため、その必要性を十分に検討する必要がある。
B.2.2.1 | 性能・拡張性 | 性能目標値 | 通常時バッチレスポンス遵守度合い | バッチシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス（ターンアラウンドタイム）が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時（※）・ピーク時・縮退運転時ごとに遵守度合いを決める、具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。 （例：日次処理/月次処理/年次処理など） ※「通常時」とは、運用保守期間のうち、繁忙期間（住基業務であれば転入・転出の多い年度末・年度当初、個人住民税業務であれば確定申告時期・当初課税時期等）及び想定量を超える処理が発生した期間を除いた期間をいう。 | ○ |  | 2 | 再実行の余裕が確保できる | 管理対象とする処理の中で、通常時のバッチ処理を実行し、エラーが発生するなどして処理結果が不正の場合、再実行できれば良いと想定。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 遵守度合いを定めない; 1: 所定の時間内に収まる; 2: 再実行の余裕が確保できる | 【注意事項】 再実行をしない場合又は代替手段がある場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。
B.2.2.2 | 性能・拡張性 | 性能目標値 | アクセス集中時のバッチレスポンス遵守度合い | バッチシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス（ターンアラウンドタイム）が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・ピーク時・縮退運転時ごとに遵守度合いを決める、具体的な数値は特定の機能又はシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。 （例：日次処理/月次処理/年次処理など） | ○ |  | 2 | 繁忙期は定時外も頻繁に利用 （1日12時間程度利用） | 管理対象とする処理の中で、ピーク時のバッチ処理を実行し、エラーが発生するなどして処理結果が結果が不正の場合、再実行できる余裕があれば良いと想定。 ピーク時に余裕が無くなる場合にはサーバ増設や処理の分割などを考慮する必要がある。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 遵守度合いを定めない; 1: 所定の時間内に収まる; 2: 再実行の余裕が確保できる | 【注意事項】 再実行をしない場合又は代替手段がある場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。
C.1.1.1 | 運用・保守性 | 通常運用 | 運用時間（平日） | 業務主管部門等のエンドユーザが情報システムを主に利用する時間。（サーバを立ち上げている時間とは異なる。） | ○ | P40 | 1 | 定時内での利用 （1日8時間程度利用） | 開庁時間を定時と想定。 ※住民記録システム等、開庁時間の定時内において常時利用するシステムにおいては、選択レベル未満のレベルを採用することは想定されない [-] 不定期に利用する情報システムの場合 [+]定時外も頻繁に利用される場合、頻繁ではないが計画された稼動延長がある場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 規定無し（不定期利用） | 定時内での利用 （1日8時間程度利用） | 繁忙期は定時外も頻繁に利用 （1日12時間程度利用） | 定時外も頻繁に利用 （1日12時間程度利用） | 24時間利用 |  | 【注意事項】 情報システムが稼働していないと業務運用に影響のある時間帯を示し、サーバを24時間立ち上げていても、それだけでは24時間無停止とは言わない。 一般的に、クラウドサービスにおいては、仮想サーバやコンテナなど、サービス起動時間に対して費用が発生する。運用時間を必要最低限に留め、サービスを停止させることでクラウドにかかるコストの削減が見込まれる。
C.1.1.2 | 運用・保守性 | 通常運用 | 運用時間（休日等） | 休日等（土日/祝祭日や年末年始）に業務主管部門等のエンドユーザが情報システムを主に利用する時間。（サーバを立ち上げている時間とは異なる。） | ○ | P40 | 1 | システム構成の変更時など、任意のタイミング | 休日等の窓口開庁がある場合を想定。 [-] 休日の窓口開庁や休日出勤がない場合 [+] 定時外も頻繁に利用される場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 規定無し（原則利用しない） | 定時内での利用 （1日8時間程度利用） | 定時外も頻繁に利用 （1日12時間程度利用） | 24時間利用 |  |  | 【注意事項】 一般的に、クラウドサービスにおいては、仮想サーバやコンテナなど、サービス起動時間に対して費用が発生する。運用時間を必要最低限に留め、サービスを停止させることでクラウドにかかるコストの削減が見込まれる。
C.1.2.5 | 運用・保守性 | 通常運用 | バックアップ取得間隔 | バックアップ取得間隔 | ○ | P41 | 4 | 0 | 全体バックアップは週次で取得する。しかし、RPO要件である、1日前の状態に戻すためには、毎日差分バックアップを取得しなければならないことを想定。 [-] RPOの要件が[-]される場合 [+] RPOの要件が[+]される場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | バックアップを取得しない | システム構成の変更時など、任意のタイミング | 月次で取得 | 週次で取得 | 日次で取得 | 同期バックアップ | 【注意事項】 「全体バックアップ」の「全体」は「データの全体」を指し示す。
C.4.3.1 | 運用・保守性 | 運用環境 | マニュアル準備レベル | 運用のためのマニュアルの準備のレベル。 | ○ |  | 2 | 外部システムと接続する | 運用をユーザが実施することを想定。 [-]通常運用に必要なオペレーションのみを説明した運用マニュアルのみ作成する場合、又はユーザーによる運用を想定していない場合 [+] ユーザ独自の運用ルールを加味した特別な運用マニュアルを作成する場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 各製品標準のマニュアルを提供する | 情報システムの通常運用のマニュアルを提供する | 情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供する | ユーザのシステム運用ルールに基づくカスタマイズされたマニュアルを提供する |  |  | 【レベル】 通常運用のマニュアルには、サーバ・端末等に対する通常時の運用（起動・停止等）にかかわる操作や機能についての説明が記載される。保守運用のマニュアルには、サーバ・端末等に対する保守作業（部品交換やデータ復旧手順等）にかかわる操作や機能についての説明が記載される。 障害発生時の一次対応に関する記述（系切り替え作業やログ収集作業等）は通常運用マニュアルに含まれる。バックアップからの復旧作業については保守マニュアルに含まれるものとする。 なお、クラウドサービス上でのメンテナンス（一部サービスの提供終了や廃棄を含む）への対応に関するマニュアルについても想定される。
C.4.5.1 | 運用・保守性 | 運用環境 | 外部システムとの接続有無 | 情報システムの運用に影響する他システムや外部システム（自治体が管理に関わらないシステム）との接続の有無に関する項目。 | ○ |  | 1 | 問い合わせ対応 | 庁内基幹系システムとして、住基と税などのように連携する他システムが存在することを想定。 [-] データのやり取りを行う他システムが存在しない場合 [+] 外部システムに接続して、データのやり取りを行う場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 他システムや外部システムと接続しない; 1: 他システムと接続する; 2: 外部システムと接続する | 【注意事項】 庁外の民間クラウド等で稼動する場合でも、内部ネットワークで接続する場合は庁内のシステムと位置づけること。 また、接続する場合には、そのインターフェース（接続ネットワーク・通信方式・データ形式等）について確認すること。
C.5.2.2 | 運用・保守性 | サポート体制 | 保守契約（ソフトウェア）の種類 | 保守が必要な対象ソフトウェアに対する保守契約の種類。 | ○ |  | 2 | 5日未満 | ソフトウェアがバージョンアップした場合に、ベンダーがアップデートすることを想定。 [-] アップデート権を必要としない場合、かつ、バージョンアップの要否を都度検討し、必要な場合に応じて別契約によりバージョンアップを行う場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 保守契約を行わない; 1: 問い合わせ対応; 2: アップデート
D.1.1.2 | 移行性 | 移行時期 | システム停止可能日時 | 移行作業計画から本稼働までのシステム停止可能日時。（例外発生時の切り戻し時間や事前バックアップの時間等も含むこと。） | ○ |  | 4 | 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替えて、さらに統合化する | 業務が比較的少ない時間帯にシステム停止が可能。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 制約無し （必要な期間の停止が可能） | 5日以上 | 5日未満 | 1日 （計画停止日を利用） | 利用の少ない時間帯（夜間など） | 移行のためのシステム停止不可 | 【注意事項】 基幹業務システムにおいては、システム停止可能な日や時間帯が極めて限定的である。長期のシステム停止期間においても、システム停止可能日とその時間帯をあらかじめ定めておく必要がある。 なお、レベル5の「移行のためのシステム停止不可」は、一般的に並行稼働する複数システム間の移行において可能であり、移行作業に要する人的コストや必要機器等を考慮すると、移行リスクは低減できるが必要コストの負担が大きくなる可能性に留意すること。 停止可能日・時間を増やす場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 【レベル】 レベル0は情報システムの制約によらず、移行に必要な期間のシステム停止が可能なことを示す。レベル1以上は、システム停止に関わる（業務などの）制約が存在する上での、システム停止可能日時を示す。レベルが高くなるほど、移行によるシステム停止可能な日や時間帯など、移行計画に影響範囲が大きい制約が存在することを示している。
D.3.1.1 | 移行性 | 移行対象（機器） | 設備・機器の移行内容 | 移行前の情報システムで使用していた設備において、新システムで新たな設備に入れ替え対象となる移行対象設備の内容。 | ○ | P44 | 3 | 10TB以上 | 業務アプリケーションも含めた移行がある。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 移行対象無し | 移行対象設備・機器のハードウェアを入れ替える | 移行対象設備・機器のハードウェア、OS、ミドルウェアを入れ替える | 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える | 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替えて、さらに統合化する |  | 【レベル】 移行対象設備・機器が複数あり、移行内容が異なる場合には、それぞれ合意すること。 【注意事項】 業務アプリケーション更改が無い場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 業務アプリケーションの更改程度が大きい場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。
D.4.1.1 | 移行性 | 移行対象（データ） | 移行データ量 | 旧システム上で移行の必要がある業務データの量（プログラム、移行データに含まれるPDFなどの電子帳票類を含む）。 | ○ | P45 | * | ベンダーによる提案事項 | 移行前システムのデータを抽出した上で、移行対象データを決定する必要がある。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 移行対象無し | 1TB未満 | 10TB未満 | 10TB以上 |  |  | 【注意事項】 データベースの使用量をそのまま使用すると、ログデータなど移行には必要のないデータも含まれる場合がある。
D.5.1.1 | 移行性 | 移行計画 | 移行のユーザ/ベンダー作業分担 | 移行作業の作業分担。 | ○ |  | 1 | 制約有り | 移行結果の確認等、一部を自治体職員が実施する形態を想定。 [+] 標準仕様準拠のシステムから標準仕様準拠のシステムに移行する場合 | 〇 | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: すべてユーザ; 1: ユーザとベンダーと共同で実施; 2: すべてベンダー | 【注意事項】 最終的な移行結果の確認は、レベルに関係なくユーザが実施する。なお、ユーザデータを取り扱う際のセキュリティに関しては、ユーザとベンダーで取り交わしを行うことが望ましい。 ベンダーに移行作業を分担する場合については、既存システムのベンダーと新規システムのベンダーの役割分担を検討する必要がある。 【レベル1】 共同で移行作業を実施する場合、ユーザ/ベンダーの作業分担を規定すること。特に移行対象データに関しては、旧システムの移行対象データの調査、移行データの抽出/変換、本番システムへの導入/確認、等について、その作業分担を規定しておくこと。
F.1.1.1 | システム環境・エコロジー | システム制約/前提条件 | 構築時の制約条件 | 構築時の制約となる庁内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。 例） ・政府機関の情報セキュリティ対策のための 統一基準 ・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（総務省） ・個人情報保護法などシステムに関連する法令 ・ISO/IEC27000系 など | ○ |  | 1 | 制約有り | 庁内規約などが存在する場合を想定。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 制約無し; 1: 制約有り | 【注意事項】 情報システムを開発する際に、機密情報や個人情報等を取り扱う場合がある。これらの情報が漏洩するリスクを軽減するために、プロジェクトでは、情報利用者の制限、入退室管理の実施、取り扱い情報の暗号化等の対策が施された開発用環境を整備する必要が生じる。 また運用予定地での構築が出来ず、別地に環境設定作業場所を設けて構築作業を行った上で運用予定地に搬入しなければならない場合や、逆に運用予定地でなければ構築作業が出来ない場合なども制約条件となる。
F.1.2.1 | システム環境・エコロジー | システム制約/前提条件 | 運用時の制約条件 | 運用時の制約となる庁内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。 例） ・政府機関の情報セキュリティ対策のための 統一基準 ・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（総務省） ・個人情報保護法などシステムに関連する法令 ・ISO/IEC27000系 など | ○ |  | 1 | 0 | 設置に関して何らかの制限が発生するセンターやマシンルームを前提として考慮。ただし条件の調整などが可能な場合を想定。 |  | 仕様の対象としない | ベンダーによる提案事項 | 0: 制約無し; 1: 制約有り
[5 empty] | 1 クラウド調達時の扱い |  |  |  | ○：クラウドの対象と成り得る項目 △：クラウドの対象となる場合がある項目 －：通常クラウドの対象とならない項目
なお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。
[5 empty] | 2 利用ガイドの解説 |  |  |  | Pxx：利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ
[5 empty] | 3 [+][-]条件 |  |  |  | 〇：レベルの変更に条件がある項目

## 参考
「非機能要件の標準」の使用方法について
「非機能要件の標準」の適用対象及び適用範囲​
非機能要件の標準の適用対象は、ガバメントクラウド、パブリッククラウド又は独自クラウド（自治体クラウド）のクラウドサービスを用いて提供される、標準化法第２条第１項で規定される地方公共団体情報システムとする。
非機能要件の標準の適用範囲は、 J-LIS「非機能要求グレード（地方公共団体版）」に倣い、原則として「クラウドサービス（ガバメントクラウド、パブリッククラウド又は独自クラウド（自治体クラウド））として提供されるシステム基盤」 を適用範囲とする。 また、システム基盤に対するセキュリティや運用管理上の要件を定義する際に、必ずしもシステム基盤のみで実現されるとは限らないもの（「業務アプリケーションの一部」、及び「ネットワーク（庁舎LAN、WAN）の一部」）も適用範囲として含む。
非機能要件の標準の適用範囲（概念図）
クラウドサービスで提供されるシステム基盤
ファシリティ
ハードウェア機器
OSやミドルウェア
制御や運用のアプリケーション
情報システム
機能要件の範囲は対象外
業務主幹部門が情報システムと一体で調達するケースは限られ、専用の要件を多数必要とするため、原則として対象としない。
非機能要件にはシステム動作環境に対する要求を定義する際に重要な要件が含まれる（保守、セキュリティ、試験等）。
ネットワーク（庁舎LAN、WAN）の一部
※伝送の暗号化のためには、クラウドサービスと庁舎等を接続する通信回線や対向となる庁舎等の拠点側のネットワークの一部（境界となるL2SWやL3SW）まで範囲に含めて要件の検討を行う必要がある。
業務アプリケーションの一部
※ログの取得やセキュリティなど、システム基盤と一体的に対応が必要な項目においては業務アプリケーションの一部（ログ管理機能など）まで範囲に含めて要件の検討を行う必要がある。
業務アプリケーション（標準化対象20業務）
ネットワーク（庁内LAN、WAN）
（ログ、セキュリティ対応等）
（クラウドサービスと接続する通信回線及び庁舎側のネットワークの境界となる装置）
ハードウェア機器
OSやミドルウェア
制御や運用のアプリケーション
業務アプリケーション
（標準化対象20業務以外）
非機能要件の標準の適用範囲
標準化対象20業務以外のシステムに係るものは対象外
ケース１： 「選択時の条件」にプラス条件（[+]）の記載がある項目は、プラス条件を満たす場合は国が示した「選択レベル」よりもレベルを上げることができる。
また、 「選択時の条件」にマイナス条件（[-]）の記載がある項目は、マイナス条件を満たす場合は国が示した「選択レベル」よりもレベルを下げることができる。
（マイナス条件（[-]）の記載がない項目は、国が示した「選択レベル」より低いレベルを選択できないことを示すため、該当レベルをグレーアウトする。）
ケース２： 「選択時の条件」にプラス条件（[+]）及びマイナス条件（[-]）の両方の記載がない項目は、自治体の規模や、自治体における業務の性質、リスク受容方針等に応じて、
柔軟にレベルを選択することができる。
※ 注記１： いずれのケースにおいても、レベルの選択は必要であり、選択したレベルの要件は遵守する必要がある。
※ 注記２： ケース１において、マイナス条件を満たし、「選択レベル」より低いレベルに選択した場合においても、「非機能要件の標準」を満たすものとする。
※ 注記３： RFIやヒアリングを実施しても判断に迷う場合などには、国が示したレベルの範囲内に相当することを前提として、ベンダーに提案を求める方法も考えられる。
その場合には、「＊」を選択する。
非機能要件の標準は、調達時に定めるべき非機能要件の項目と、行政事務の運用上、選択肢として取り得るレベル（レベル0から5までの間）を示している。
※ 一方、行政事務の運用上、選択肢として取り得ないレベルについては「グレーアウト（選択できない）」としている。
■レベルの選択方法について（国が示した「選択レベル」が「2」とされている場合）
【レベル選択方法の例示】